Приложение

к решению Совета депутатов

муниципального образования

сельское поселение «Верхнеталецкое»

от 27.09.2011 г № 95

Республика Бурятия

муниципальное образование  «Хоринский район»

муниципальное образование сельское поселение

«Верхнеталецкое»

П Р О Г Р А М М А

Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования сельское поселение «Верхнеталецкое»

на 2011 – 2019 гг

с.Верхние Тальцы

- г

Содержание программы

| Наименование раздела | №№ страницы |
| --- | --- |
| Паспорт программы | 3 |
| - Общие положения | 5 |
| - Цели и задачи Программы | 6 |
| - Сроки реализации программы | 6 |
| 4. Анализ состояния существующей коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение «Верхнеталецкое» - Общая характеристика сельского поселения - Климатические условия - Демография - Уровень жизни - Жилищное хозяйство - Оценка состояния коммунальной инфраструктуры - Теплоснабжение - Водоснабжение - Утилизация и хранение ТБО - Электроснабжение - Оценка доступности коммунальных услуг для населения | 6 6 7 7 7 8 8 9 9 10 10 11 |
| - Прогноз перспектив развития коммунального комплекса муниципального образования сельское поселение «Верхнеталецкое» | 11 |
| - Перечень основных мероприятий Программы | 12 |
| - Финансирование мероприятий Программы | 13 |
| - Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее исполнения | 18 |
| - Оценка эффективности реализации Программы | 19 |
| - Механизм реализации Программы | 21 |

ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ

Комплексное развитие  систем  коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение «Верхнеталецкое»

| Наименование программы | «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение « Верхнеталецкое» |
| --- | --- |
| Основание разработки Программы | Закон республики Бурятия «Об утверждении РЦП «Модернизация коммунальной инфраструктуры Республики Бурятия в 2008-2010 гг и на период до 2019 г» |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования сельское поселение « Верхнеталецкое» |
| Разработчик Программы | Администрация муниципального образования сельское поселение « Верхнеталецкое» |
| Цели Программы | Снижение уровня общего износа основных фондов, улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг за счёт создания экономических, организационно-технических и прочих условий для привлечения инвестиций на проведение ускоренной модернизации основных фондов отрасли . |
| Задачи Программы | - разработка документации по обоснованию инвестиций; - разработка проектно-сметной документации на объекты, предусмотренные программой; - модернизация инженерной инфраструктуры коммунального комплекса на основе привлечения коммерческих инвестиций . |
| Срок реализации Программы | 2011г – 2019 гг |
| Исполнители Программы | - Органы местного самоуправления МО СП «Верхнеталецкое»; - Органы местного самоуправления МО «Хоринский район» - Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия; - заинтересованные организации ( на конкурсной основе). |
| Объёмы и источники финансирования Программы | Общий объём финансирования–108,91 млн. руб Из них – внебюджетные средства – - средства бюджетов всех уровней - |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | В реализация Программы позволит : - обеспечить как жителей поселения, так бюджетные учреждения получателей комму-нальных услуг бесперебойным, безопасным предоставлением электроснабжения, водоснаб-жения, теплоснабжения; - достигнуть положительного экологи-ческого эффекта за счёт снижения до минимума негативное воздействие на окружающую среду свалок ТБО; - обеспечить пожарную безопасность населённых пунктов сельского поселения; - повысить эффективность работы теплосетей. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль за ходом реализации Программы осуществляется Администрацией муниципаль-ного образования сельское поселение «Верхнеталецкое» |

Общие положения

  - Настоящая Программа разработана:

-  в соответствии с Федеральными законами от 06.10. 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 30.12.2004 г. № 210–ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», от 23.11.2009 г. № 261–ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- на основе республиканской целевой  программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры Республики Бурятия в 2008-2010 годах и на период до 2019г».

  - Муниципальная целевая программа муниципального образования сельское поселение «Верхнеталецкое»  на 2011-2019 годы» (далее -Программа), предусматривает внедрение механизмов проведения реконструкции, модернизации и комплексного обновления объектов коммунального назначения.

  - Программа предусматривает как решение задач ликвидации сверхнормативного износа основных фондов, внедрение ресурсосберегающих технологий, так и разработку и широкое внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования коммунальных предприятий, максимального использования ими всех доступных ресурсов, включая собственные, для решения задач надежного и устойчивого обслуживания потребителей.

  - Реконструкции, модернизации и комплексное обновление объектов коммунальной инфраструктуры отвечает интересам потребителей услуг коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение «Верхнеталецкое» и позволит формировать рыночные механизмы функционирования коммунальной инфраструктуры и условий для привлечения инвестиций.

  - Реконструкции, модернизации и комплексное обновление объектов коммунальной инфраструктуры - это проведение работ по замене их на более долговечные и экономичные, в целях улучшения эксплуатационных показателей объектов коммунальной инфраструктуры

  - В связи с тем, что муниципальное образование сельское поселение «Верхнеталецкое» из-за ограниченных возможностей местного бюджета не имеет возможности самостоятельно решить проблему реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной  инфраструктуры  в целях улучшения качества предоставления коммунальных услуг, финансирование мероприятий Программы необходимо осуществлять за счет средств, республиканского, районного и местного бюджета, а также за счёт  внебюджетных источников.

2. Цели и задачи Программы

Основной целью Программы является: снижение уровня общего износа основных фондов, улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг за счёт создания экономических, организационно-технических и прочих условий для привлечения инвестиций на проведение ускоренной модернизации основных фондов отрасли .

Реализация данной цели предполагает решение следующих задач:

-       разработка документации по обоснованию инвестиций;

- разработка проектно-сметной документации на объекты, предусмотренные программой;

- модернизация инженерной инфраструктуры коммунального комплекса на основе привлечения коммерческих инвестиций .

3. Сроки реализации Программы.

Программа реализуется в течение 2011-2019 годов.

4. Анализ  состояния существующей  коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение «Верхнеталецкое»

  - Общая характеристика  сельского поселения

В состав  муниципального образования сельское поселение «Верхнеталецкое» ( далее МО СП «Верхнеталецкое»), как единой административно-территориальной единицы, входят 2 населённых пункта : с. Верхние Тальцы и у. Додо-Гол. МО СП «Верхнеталецкое» расположено в юго-западной части  МО «Хоринский  район».  Административным центром является село Верхние Тальцы, которое расположено в 100 км от столицы Республики Бурятия г.Улан-Удэ и 65 км от административного центра МО «Хоринский район» с. Хоринск.

Территория  МО СП «Верхнеталецкое» составляет 737,2 км2, численность постоянного населения по состоянию на 01.01.2011 г  составляет 1325 чел, число жителей на 1км2 – 1,8 человека.

Территория сельского поселения занимает 5,5% от всей площади Хоринского района, доля численности населения составляет – 3,9% от всех жителей района,  доля занятых в экономике – 6,3% от общего числа занятых в районе, объём  промышленного производства 11,8% от общего объёма промышленного производства.

В состав МО СП «Верхнеталецкое» входит два населённых пункта:

Таблица 1

Численность населения и домохозяйств

| №№ | Наименование населённого пункта | Число жителей | Число домохозяйств |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | село Верхние Тальцы | 1123 | 330 |
| 2. | улус Додо-Гол | 202 | 61 |
|  | всего | 1325 | 391 |

  - Климатические условия

Климат резко  континентальный  с большими годовыми  и суточными колебаниями температур воздуха. Территория поселения отличается  повышенным числом солнечных дней в году. Большие положительные величины  радиационного баланса являются основной причиной прогревания территории и формирования засушливой погоды. Многолетний режим выпадения осадков неравномерен. Среднегодовое количество осадков  - 300 мм, распределение их в течение года  крайне неравномерно. Засушливый период длится с апреля до июля,  а в июле - августе осадков выпадает до 60% от годовой суммы. Господствующее направление ветров – западное, наибольшая скорость ветра колеблется от 26 до 37 м\сек.  Продолжительность отопительного периода составляет 241 сутки, средняя температура отопительного сезона – 11,40С, расчётная  температура для отопления – 390С.

  - Демография

В поселении  начиная с 2006 года отмечается численный рост населения :  2006 – 1259 чел, 2007 г – 1276 чел, 2008 г – 1285 чел, 2009 г -1292 чел., 2010 г – 1318 чел и 2011 г – 1325 чел, т . е. рост составил 5,2 %., из них 3,1% за счёт естественного прироста  и 2,1% за счёт миграционного прироста. Ежегодно за анализируемый период наблюдается как естественный прирост , так и миграционный прирост населения.

  - Уровень жизни населения

Среднемесячная начисленная заработная плата работников предприятий и учреждений , расположенных на территории МО СП «Верхнеталецкое»,  значительно отстаёт от среднерайонного и среднереспубликанского показателей , хотя здесь и отмечается рост. Так если в 2006 году данный показатель по Республике Бурятия составлял – 9005 руб , по Хоринскому району -7520 руб, по сельскому поселению – 2815 руб. , в 2010 году данный показатель составил по Республике Бурятия – 17020 руб, по Хоринскому району – 13120 руб, по сельскому поселению – 4980 руб.

Среднедушевые расходы составили по МО СП «Верхнеталецкое» в 2010 г – 3578 руб, тогда как данный показатель по району составил – 7231 руб, по Республике Бурятия – 10250 руб.

  - Жилищное хозяйство

Общая площадь жилых помещений  на конец 2010 года  составила – 18,8 тыс. м2. , на одного жителя поселения приходится  в средней 14,2 м2 площади жилых помещений. Муниципальный жилищный фонд в сельском поселении отсутствует, весь жилфонд находится в частной собственности.

Ветхое и аварийное жильё оставляет – 5,1% от общего числа домохозяйств.

Таблица 2

Ветхое и аварийное жильё

|  | количество | Площадь | число проживающих |
| --- | --- | --- | --- |
| Аварийное жильё | 4 | 110 | 26 чел |
| Ветхое жильё | 16 | 567 | 39 чел |

Распределение жилищного фонда , по проценту износа следующее :

от   0 до 30%    - 72 единицы ( 18,3%) площадью 0,872 тыс.м2,

от 31 до 65%    - 131 единицы ( 33,4%) площадью 10,061 тыс.м2,

от 66 до 70%    - 98 единиц	(25%) площадью – 4,260 тыс.м2,

свыше 71%      - 93 единицы ( 23,3%)  площадью – 3,615 тыс. м2.

Оборудование жилищного фонда представлено в сельском поселении лишь оборудованием  напольными плитами  47,3% от всего жилищного фонда.

Жилищные услуги такие как по содержанию и ремонту  жилых помещений, а также централизованное водоснабжение , канализация,  отопление в сельском поселении не оказываются.

  - Оценка состояния коммунальной инфраструктуры

На территории сельского поселения работают следующие бюджетнофинансируемые организации : администрация МО СП «Верхнеталецкое», МОУ «Верхнеталецкая  средняя общеобразовательная школа»,  МДОУ «Детский сад «Колокольчик»,  Верхнеталецкая участковая больница,  Додо-Гольский ФАП, Верхнеталецкий Дом культуры, библиотека в с. Верхние Тальцы, а также имеются находящиеся в настоящее время на консервации  ДОУ «Додо-Гольская основная школа»,  МДОУ « Додо-Гольский детский сад «Туяна», спортивный зал «Эрзэмэл» в у.Додо-Гол.

Централизованной канализации и на территории сельского поселения не имеется.

4.6.1.Теплоснабжение

Здание  администрации имеет автономное отопление, отапливается самодельным котлом, находящемся в здании администрации.  Сельский Дом Культуры имеет водяное отопление, отапливается самодельным котлом, находящемся в здании СДК. Верхнеталецкая школа имеет водяное отопление, установлены два котла марки «Универсал » и «КВР-0,8» в отдельно стоящем здании котельной. Додо Гольская школа и Додо-Гольский детский сад  находятся в одном здании, которое  имеет водяное отопление, отапливается котлом марки «КВ-300», находящийся в здании школы. Верхнеталецкий детский сад имеет водяное отопление от  самодельного котла, находящегося в здании дет.сада. Участковая больница отапливается  электробатареями. Додо-Гольский ФАП находится в спортивном зале «Эрзэмэл»  , который имеет водяное отопление, отапливается самодельным котлом, находящемся в здании спортзала .

Практически всё оборудование котельных  морально устаревшее, имеет   высокий износ, что обуславливает  их  низкую  эффективность работы.

Теплоснабжение Верхнеталецкой школы осуществляет ООО «Агрострой».

Тепломеханическое оборудование котельной Верхне-Талецкой школы  частично требует замены. Этот вопрос необходимо рассматривать не только с позиции простой замены, а иметь в виду  модернизацию тепловой и технологической схемы котельной.

Кроме того, из здания Додо-Гольской  комплекса  школа-сад , Верхнеталецкого СДК, Додо-Гольского спортивного зала, Администрации МО СП «Верхнеталецкое» , детского сада с. Верхние Тальцы «Колокольчик» требуется для обеспечения пожарной безопасности вынос действующих в настоящее время автономных котельных с самодельными котлами.

В сетях теплоснабжения не отрегулирован гидравлический режим , что приводит к увеличению расходов теплоносителя, нарушению температурного режима в зданиях и в конечном итоге к завышенному расходы электроэнергии и топлива. Тепловые испытания сетей теплоснабжения с начала эксплуатации не проводились.

    - Водоснабжение

Коммунального водопровода и горячего водоснабжения в частном секторе сельского поселения нет. Для водоснабжения в частном секторе используются скважины и колодцы.

Годовое потребление воды  91,3 тыс. м3/год.

Вода в улусе Додо Гол соответствует санитарным нормам, но не соответствует санитарным нормам само здание  скважины и оборудование, которое морально и физически устарело. В с. Верхние Тальцы вода в скважине Верхне-Талецкой школы не соответствует  санитарным нормам, в скважине Верхне-Талецкого лесхоза соответствует, но здания и оборудование обоих скважин физически и морально устарело и требует замены.

Обеспечение населения питьевой водой  нормативного качества и в достаточном количестве является одной из задач, решение которой необходимо для сохранения здоровья, улучшения условий деятельности и повышения уровня жизни населения. Для реализации этой задачи необходимо обеспечить  оба населённых пункта питьевой водой из источников, находящихся под надзором соответствующих контролирующих органов.

Наряду с обеспечением  населения питьевой водой нормативного качества, требуется, в рамках исполнения законодательство по обеспечению пожарной безопасности населённых пунктов,   строительство   либо водовода  с обустройством пожарных гидрантов, покрывающего всю территорию населённых пунктов, либо размещение  резервуаров с водой ёмкостью не менее 54м3  и охватом каждым резервуаром территории населённых пунктов радиусом 200м (требования  ППБ 01-03 п. 3 и СНиП 2.04.02-84*).

    - Утилизация  твёрдых бытовых и промышленных отходов

Сложным вопросом, требующим  оперативного решения, является вопрос санитарной очистки территорий сёл не только от бытового мусора и отходов, но и от отходов производства деревообработки в связи с резко возросшим производством  пиломатериалов за последние 3-4 года.

В сельском поселении имеется  3 санкционированные свалки : в с. Верхние Тальцы – 2 и в у.Додо-Гол - 1 , но в связи с ростом отходов как в частном секторе , так и промышленном производства, а также в связи с фактическим отсутствием переработки и  утилизации отходов на них,  площадей данных свалок явно не достаточно , в связи с чем произошло расширение границ санкционированных свалок. Кроме того, имеется 4 несакционированные свалки, которые сформировались за десятилетия и которые требуют принятие комплексных мер по рекультивации.

Одна санкционированная свалка в с. Верхние Тальцы находится на землях гослесфонда, непосредственно в лесном массиве, что способствует  возникновению пожаров в лесу. Требуется срочный перевод данной свалки в другое место.

Вывоз твёрдых бытовых отходов с частного сектора организует администрация МО СП «Верхнеталецкое», но при этом остаётся актуальным вопрос об организации системы мероприятий, обеспечивающих надлежащее санитарное состояние населённых пунктов сельского поселения.

    - Электронабжение

Электроснабжение сельского поселения осуществляет ОАО «Бурятэнерго».

    - Оценка доступности  коммунальных услуг для населения

Уровень благоустройства жилищного фонда сельского поселения фактически нулевой, т.е. полностью отсутствуют услуги по централизованному водоснабжению, теплоснабжению, канализации, газификации и прочие, имеются услуги лишь по электроснабжению .

- Прогноз перспектив развития коммунального комплекса

МО СП «Верхнеталецкое»

Коммунальный  объекты  всех хозяйствующих на территории  МО СП «Верхнеталецкое»  субъектов  требуют срочную модернизацию основных фондов. Острыми вопросами  являются:

- обеспечение населения питьевой водой нормативного качества;

- обеспечение требований  пожарной безопасности населённых пунктов в рамках исполнения пункта  3 ППБ 01-03 и СНиП 2.04.02-84* , т.е.  строительство   либо водовода  с обустройством пожарных гидрантов, покрывающего всю территорию населённых пунктов, либо размещение  резервуаров с водой ёмкостью не менее 54м3  и охватом каждым резервуаром территории населённых пунктов радиусом 200м ;

- вынос котельных из здания Верхнеталецкого СДК, детского сада с. Верхние Тальцы, администрации МО СП «Верхнеталецкое», Додогольской школы, спортивного зала у. Додо-Гол;

-   оптимизация теплоснабжения объектов бюджетной сферы;

- модернизация теплосетей и котельной Верхне-Талецкой средней школы с высоким уровнем износа.

Для решения этих задач необходимо резко увеличить объёмы финансирования как бюджетных средств , так и из внебюджетных источников. При этом надо отметить, что бюджету сельского поселения финансирование на данные мероприятия по объектам, которые относятся к сфере действия администрации поселения, т.е. исполнение вопросов местного значения, из бюджетов вышестоящих уровней не предусматривается.

Перспективы развития коммунальных объектов МО СП «Верхнеталецкое», независимо от их финансово-экономической подчинённости определяются принципами и подходами, установленными Республиканской целевой  программой «Модернизация коммунальной инфраструктуры Республики Бурятия в 2008-10 годах и на период до 2019 г».

Поставленная цель Программы  достигается через решение следующих  организационных, правовых, инженерных и экономических задач :

- проведение инвентаризации основных фондов коммунальных объектов поселения и регистрация прав собственности на эти объекты;

- перевод котельных на приборный учёт отпускаемой теплоэнергии, включая приборный учёт получаемого топлива;

- определение оптимального варианта коммунальной инфраструктуры для  каждого объекта бюджетной сферы;

- разработка проектов модернизации, реконструкции и строительства коммунальных и энергетических объектов исходя из условий оптимизации коммунальной инфраструктуры поселения;

- подготовка документации по обоснованию инвестиций в модернизацию коммунальной инфраструктуры;

- реализация проектов технического перевооружения коммунальных объектов.

Приоритетом при определении вариантов и сроков модернизации коммунальных объектов населённых пунктов сельского поселения является  гарантированное поддержание и своевременная замена изношенных элементов инженерных систем, а также обеспечение повышения эффективности в решении социальных, экологических вопросов и вопросов безопасности жизни и здоровья людей.

- Перечень основных мероприятий Программы

Перечень основных мероприятий Программы направлен на достижение  цели определённой в  главе 2 настоящей Программы и предусматривает :

- строительство , реконструкцию , модернизацию  следующих объектов  в коммунальной инфраструктуры, расположенной на территории сельского поселения  в части  :

- водоснабжения :

-  строительство водозаборных скважин в селе Верхние Тальцы и

улусе Додо-Гол;

-  строительство водонапороной башни в с.Верхние Тальцы;

-  реконструкция водонапорной башни с. Верхние Тальцы;

-  строительство  пожарных резервуаров :  13 шт в с.Верхние

Тальцы и 3 шт в у. Додо-Гол;

- теплоснабжения:

- реконструкция  школьной котельной  и сетей  теплоснабжения

в  с. Верхние Тальцы;

- реконструкция  школьной котельной  и сетей  теплоснабжения

в у.Додо-Гол;

- строительство котельной и теплосетей СДК с.Верхние Тальцы;

- строительство котельной и теплосетей детского сада

«Колокольчик»  с.Верхние Тальцы;

- строительство котельной и теплосетей администрации

сельского  поселения «Верхнеталецкое»;

- строительство котельной  и теплосетей спортивного зала

«Эрзэмэл» у.Додо- Гол;

- хранения и утилизации твёрдых  бытовых отходов :

- строительство полигона твердых бытовых отходов в с. Верхние

Тальцы;

- расширение границ и обустройство санкционированной

свалки    в у. Додо-Гол;

- энергообеспечения :

- реконструкция сетей  электроснабжения с. Верхние Тальцы

- реконструкция сетей  электроснабжения у.Додо-Гол;

- благоустройство:

- освещение  улиц с. Верхние Тальцы и улуса Додо Гол;

- освещение  школьного стадиона  с. Верхние Тальцы;

- ремонт дорог с. Верхние Тальцы и у. Додо Гол;

- строительство моста через реку Талец;

- ветеринарно-санитарные мероприятия:

- строительство скотомогильников в с. Верхние Тальцы и у.

Додо-Гол;

- строительство убойных площадок в с. Верхние Тальцы и у.

Додо-Гол;

- строительство дворов для обработки скота в с. Верхние

Тальцы и у. Додо-Гол;

- определение ежегодного объема средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию мероприятий Программы на осуществление долевого финансирования реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры;

- формирование пакета документов для получения субсидии из республиканского и районного бюджета на осуществление долевого финансирования реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с порядком предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований.

Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, включенных в Программу, должен быть завершен в пределах срока действия Программы.

В результате реализации программных мероприятий будет достигнут положительный социально-экономический эффект, выражающийся в улучшении качества предоставляемых коммунальных услуг по электро-, тепло-, водоснабжению .

Дальнейшее развитие коммунальной инфраструктуры позволит предприятиям коммунального хозяйства обеспечить потребности качественного бесперебойного предоставления коммунальных услуг потребителям.

- Финансирование мероприятий программы

Исходя из того , что настоящая Программа  является документом по модернизации коммунальной инфраструктуры в целом по муниципальному образованию сельское поселение «Верхнеталецкое» не зависимо от ведомственной подчиненности хозяйствующих субъектов , на которых будет производиться модернизация коммунальной инфраструктуры, финансирование программы предусматривается  как за счёт средств бюджетов различных уровней, так и за счёт  средств  предприятий коммунального комплекса.

Бюджетные средства будут привлекаться на решение социальных, природоохранных и противопожарных мероприятий с большим сроком окупаемости или практически не окупаемых.

Программа предусматривает реализацию мероприятий по созданию условий, необходимых для привлечения внебюджетных источников и организаций частно-государственного партнёрства.

Потребность бюджетных и внебюджетных средств  на   финансирование    мероприятий по модернизации

коммунальной инфраструктуры

Таблица 3

| № п\п | Перечень мероприятий |  | Сроки реалии- зации |  | Планируемые объёмы финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего (млн.руб) | В т.ч. по источникам фиансирования |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ф.Б. | Р.Б. | М.Б. |  |  |  | Средст. предпр. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | района | СП |  |  |  |
| 1.Объекты водоснабжения Всего 2011г 2012г 2013г 2014г |  |  |  |  | 10,71 0,2 7,36 2,10 1,05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Строительство водозаборной скважины (80м) в с. Верхние Тальцы, т.ч. ПСД |  | итого 2011г 2012г |  | 2,06 0,1 1,96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Строительство водонапорной башни в с. Верхние Тальцы, |  | итого 2012г |  | 0,69 0,69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Строительство водозаборной скважины (80м) в у.Додо-Гол, т.ч. ПСД |  | итого 2011г 2012г |  | 2,06 0,1 1,96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Реконструкция водонапорных башен с.Верхние Тальцы |  | Итого 2012г |  | 0,3 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Строительство резервуаров воды с.В.Тальцы- 13шт |  | Итого 2012г 2013г 2014г |  | 4,550 1,750 1,750 1,050 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Строительство резервуаров воды в у.Додо-Гол-3шт |  | Итого 2012г 2013г |  | 1,050 0,700 0,350 |  |  |  |  |  |  |  |
| - Объекты теплоснабжения Всего 2011г 2012г 2013г 2014г 2015г 2016г 2017г |  |  |  |  | 21,7 1,2 5,2 2,6 1,5 - 0,7 10.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реконструкция школьной котельной и теплосетей с. В-Тальцы |  | Итого 2011г 2012г |  | 3,5 1,0 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Реконструкция котельной и теплосетей школа-сада у.Додо-Гол |  | Итого 2016г 2017г |  | 8,5 0,5 8,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Строительство котельной и теплосетей д\с «Колокольчик» с.В.Тальцы |  | Итого 2011г 2012г |  | 2,7 0,2 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Строительство котельной и теплосетей здания администрации с.В.Тальцы |  | Итого 2013г 2014г |  | 1,6 0,1 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Строительство котельной и теплосетей здания СДК с.В.Тальцы |  | Итого 2012г 2013г |  | 2,7 0,2 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Строительство котельной и теплосетей спортив.зала у.Додо-Гол |  | Итого 2016г 2017г |  | 2,7 0,2 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| - Объекты хранения и утилизации ТБО Всего 2011г 2012г 2017г 2018г |  |  |  |  | 8,8 0,5 5,0 0,3 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Строительство полигона ТБО в с. В. Тальцы |  | Итого 2011г 2012г |  | 5,5 0,5 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Строительство полигона ТБО у.Додо-Гол |  | Итого 2017г 2018г |  | 3,3 0,3 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.Объекты электроэнергетики всего 2011г 2013г |  |  |  |  | 7,5 5,0 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Реконструкция сетей эл\снабжения с.В.Тальцы |  | Итого 2011г | 5,0 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Реконструкция сетей эл\снабжения у.Додо-Гол |  | Итого 2013г | 2,5 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| - Ремонт итого дорожной 2012г сети 2013 г 2014г 2015г 2016г 2017г 2018г |  |  |  |  | 32,5 5 5 5 5 5 5 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Ремонт дорог С.Верхние Тальцы ( 4,84км) |  | Итого 2012г 2013г 2014г 2015г 2016г | 25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Ремонт дорог У.Додо-Гол (1,5км) |  | Итого 2017г 2018г | 7,5 5,0 2.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| - Объекты благоустройства Итого 2012г 2013г 2014г 2015г 2016г 2017г 2018г |  |  |  |  | 18,2 2,1 12,7 0,8 0,8 0,6 0,8 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Освещение улиц с.Верхние Тальцы |  | Итого 2012г 2013г 2014г 2015г 2016г | 3,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Освещение улиц У.Додо-Гол |  | Итого 2017г 2018г | 1,2 0,8 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Освещение школьного стадиона |  | Итого 2012г 2013г | 3,2 0,3 2,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Строительство моста через реку Талец ( 70 м) |  | Итого 2012г 2013г | 10,0 1,0 9,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| - Ветеринарно-санитарные объекты Итого 9,5 2012г 0,2 2013г 2,3 2014г 2,9 2015г 2,0 2016г 1,1 2017г 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Строительство скотомогильника в с.Верхние Тальцы |  | Итого 2012г 2013г | 2,0 0,2 1,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Строительство скотомогильника У.Додо-Гол |  | Итого 2013г 2014г | 2,0 0,2 1,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Строительство убойных площадок – 2 шт |  | Итого 2014г 2015г 2016г 2017г | 2,2 0,1 1,0 0,1 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Строительство дворов для обработки с\х животных – 3 шт |  | Итого 2013г 2014г 2015г 2016г | 3,3 0,3 1,0 1,0 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по разделам всего |  |  |  |  | 108,91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011г |  |  |  |  | 6,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2012г |  |  |  |  | 24,86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013г |  |  |  |  | 27,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2014г |  |  |  |  | 11,25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015г |  |  |  |  | 7,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2016г |  |  |  |  | 7,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017г |  |  |  |  | 17,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018г |  |  |  |  | 5,9 |  |  |  |  |  |  |  |

Объемы финансирования Программы на 2011-2019 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению после принятия бюджетов на очередной финансовый год.

- Управление реализацией Программы

и контроль за ходом ее исполнения

Заказчик осуществляет контроль за ходом реализации Программы, обеспечивает согласование действий по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, разрабатывает и представляет бюджетную заявку на ассигнование из местного бюджета для финансирования Программы на очередной финансовый год, а также подготавливает информацию о ходе реализации Программы за отчетный квартал и за год.

Контроль за Программой включает периодическую отчетность о реализации программных мероприятий и рациональном использовании исполнителями выделяемых им финансовых средств, качестве реализуемых программных мероприятий, сроках исполнения муниципальных контрактов.

Исполнители программных мероприятий в установленном порядке отчитываются перед заказчиком о целевом использовании выделенных им финансовых средств.

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществляется по предложению заказчика, разработчиков Программы.

- Оценка эффективности реализации Программы

Успешная реализация Программы позволит:

- обеспечить как жителей  поселения, так бюджетные учреждения  получателей  коммунальных услуг бесперебойным, безопасным предоставлением электроснабжения, водоснабжения,  теплоснабжения;

- достигнуть положительного  экологического эффекта за счёт снижения до минимума  негативное воздействие на окружающую среду свалок ТБО.

- поэтапно восстановить ветхие инженерные сети и другие объекты коммунальных услуг;

- обеспечить пожарную безопасность населённых пунктов  сельского поселения;

- повысить коэффициент использования топлива, тем самым снизить расход топлива , а соответственно и финансирования  средств;

- повысить эффективность работы  теплосетей

Экономическая эффективность  мероприятий программы

Таблица 4

| №№ | Мероприятия | Ст-ть млн.р. | Ожидаемый эффект | Срок окупае-мости |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Водоснабжение | 10,71 |  |  |
| 1. | Строительство водозаборной скважины (80м) в с. Верхние Тальцы, т.ч. ПСД | 2,06 | Обеспечение питьевой водой нормативного качества | Социальное мероприятие |
| 2. | Строительство водонапорной башни в с. Верхние Тальцы, | 0,69 | Повышение надеж- ности работы систе-мы водоснабжения, снижение потерь, уменьшение себе-стоимости услуг | Социальное мероприятие |
| 3. | Строительство водозаборной скважины (8о.0м) в у.Додо-Гол, т.ч. ПСД | 2,06 | Обеспечение питьевой водой нормативного качества | Социальное мероприятие |
| 4. | Реконструкция водонапорных башен с.Верхние Тальцы | 0,3 | Повышение надеж- ности работы систе-мы водоснабжения снижение потерь, уменьшение себе-стоимости услуг | Социальное мероприятие |
| 5. | Строительство пожарных резервуаров воды с.В.Тальцы- 13шт | 4,550 | Обеспечение пожарной безопасности населённого пункта, как условие безопасного проживания жителей | Социальное мероприятие |
| 6. | Строительство пожарных резервуаров воды в у.Додо-Гол-3шт | 1,050 |  | Социальное мероприятие |
|  | Теплоснабжение | 21,7 |  |  |
| 1. | Реконструкция школьной котельной и теплосетей с. В-Тальцы | 3,5 | Обеспечение надеж- ного теплоснаб-жения, снижение потерь, уменьшение себестоимости предоставляемых услуг | 7 лет |
| 2. | Реконструкция котельной и теплосетей школа-сада у.Додо-Гол | 8,5 | Обеспечение надеж- ного теплоснаб-жения, снижение потерь, уменьшение себестоимости предоставляемых услуг | 7 лет |
| 3. | Строительство котельной и теплосетей д\с «Колокольчик» с.В.Тальцы | 2,7 | Обеспечение надеж- ного теплоснаб- жения и пожарной безопасности, как условие улучшения качества жизни и здоровья населения | Социальное мероприятий |
| 4. | Строительство котельной и теплосетей здания администрации с.В.Тальцы | 1,6 |  | Социальное мероприятий |
| 5. | Строительство котельной и теплосетей здания СДК с.В.Тальцы | 2,7 |  | Социальное мероприятий |
| 6. | Строительство котельной и теплосетей спортив.зала у.Додо-Гол | 2,7 |  | Социальное мероприятий |
|  | Утилизация ТБО | 8,8 |  |  |
| 1. | Строительство полигона ТБО в с. В. Тальцы | 5,5 | Обеспечение безопасного состояния окружающей среды как условие жизни и здоровья населения | Природо- охранные мероприятия |
| 2. | Строительство полигона ТБО у.Додо-Гол | 3,3 |  |  |
|  | Электроснабжение | 7,5 |  |  |
| 1. | Реконструкция сетей эл\снабжения с.В.Тальцы | 5,0 | Обеспечение надежного электроснабжения. Создание инженер-ной инфраструктуры для ИЖС | Не определялся |
| 2. | Реконструкция сетей эл\снабжения у.Додо-Гол | 2,5 |  |  |
|  | Ремонт дорожной сети | 32,5 | Обеспечение безопасности дорожного движения | Социальное мероприятие |
|  | Объекты благоустройства | 15,0 | Обеспечение безопасности жизни и здоровья граждан | Социальное мероприятие |
| 1. | Освещение улиц | 5,0 |  |  |
| 2. | Строительство моста | 10,0 |  |  |
|  | Ветеринарно-санитарные объекты | 9,5 | Обеспечение безопасного состояния окружающей среды как условие жизни и здоровья населения и выполнения ветеринарно-санитарных правил | Природо- охранные мероприятия |
| 1. | Строительство скотомогильников – 2 шт | 4,0 |  |  |
| 2. | Строительство убойных площадок – 2 шт | 2,2 |  |  |
| 3. | Строительство дворов для обработки с\х животных | 3,3 |  |  |

- Механизм реализации Программы.

Администрация муниципального образования сельское поселение «Верхнеталецкое» в рамках настоящей Программы:

-  осуществляет общее руководство, координацию и контроль за реализацией Программы;

- формирует перечень объектов, подлежащих включению в Программу;

- осуществляет обеспечение разработки проектно-сметной документации на реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры , находящиеся в собственности  сельского поселения;

-   заключает с исполнителями необходимые контракты на выполнение проектно-сметных работ на реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, находящиеся в муниципальной собственности сельского поселения, в  соответствие с Федеральным законом от 21.07.2005 г № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

- предоставляет отчеты об объемах реализации муниципальных Программ и расходовании средств в Администрацию Хоринского района.